## dane projektu
Arkusz danych do opracowania projektu ppoż mikroinstalacji PV
1. Uzupełnij dane do projektu
2. Odeślij do opracowania projektu wg. instrukcji na stronie
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728087956
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Obiektu i inwestora
nazwa lub imię i nazwisko oraz adres inwestora
nr telefonu do inwestora
adres montażu
adres do korespondencji (jeśli inny niż adres montażu)
nr działki i obręb (w przypadku obiektów bez nadanego adresu) |  | tylko w przypadku obiektów bez nadanego jeszcze adresu
rodzaj obiektu (wybierz z listy) | budynek mieszkalny jednorodzinny | kliknij obok w komórce B14 aby wybrać z listy. Pełna rozpiska w arkuszu "obiekty - legenda".
sposób wykorzystania obiektu/ów (tylko jeśli wybrano "inny" powyżej) |  | dotyczy tylko obiektów "innych" z pola B14. Wpisujemy sposób użytkowania np. sklep, obiekt usługowy, magazyn (czego), budynek gospodarczy, warsztat samochodowy, warsztat stolarski, spichlerz itp.
obowiązek stosowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) - (wybierz z listy) | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | Obowiązek jest ustanowiony dla wszystkich obiektów innych niż budynek mieszkalny jednorodzinny, dla których kubatura strefy pożarowej jest wyższa niż 1000 m³. Strefa pożarowa to więcej niż sam budynek - granicą strefy jest ściana oddzielnia ppoż (nie każdy budynek taką ścianę posiada) lub odległość od innych budynków - min. 8 m w zależności od wysokości i innych czynników.
liczba kondygnacji |  | (jeśli instalacja na gruncie wpisz "nie dotyczy")
w tym kondygnacji podziemnych |  | (jeśli instalacja na gruncie wpisz "nie dotyczy")
czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa ppoż ? (TAK / NIE) | NIE | Taka instrukcja jest obowiązkowa wobec obiektów powyżej 1000 m³ (innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne) - należy spytać o nią inwestora i przesłać najlepiej przed montażem do konsultacji
Czy w obiekcie znajdują się strefy zagrożenia wybuchem (np. składowane są gazy techniczne lub strefy te są ujęte w instrukcji bezpieczeństwa ppoż obiektu) ? (TAK / NIE) | NIE | Dotyczy np. stacji paliw ale też różnego rodzaju magazynów, gdzie składuje się gazy techniczne do spawania itp.
dane dot. Instalacji i instalatora
nazwa i adres Wykonawcy
nr telefonu do Wykonawcy
telefon kontaktowy do wykonawcy w sytuacji awaryjnej / pożarowej
Numer NIP do faktury |  | do faktury, jeśli faktura będzie na osobę fizyczną, zostaw puste
adres email do faktury |  | na ten adres wysyłana jest kopia podpisanego przez rzeczoznawcę projektu oraz faktura VAT
imię i nazwisko projektanta/instalatora (osoba podpisująca zgłoszenie do zakładu energetycznego) |  | wystarczający jest poziom uprawnień wymagany do zgłoszenia mikroinstalacji (SEP / UDT / UB)
nr. uprawnień projektanta/instalatora (osoba podpisująca zgłoszenie do zakładu energetycznego) |  | wystarczający jest poziom uprawnień wymagany do zgłoszenia mikroinstalacji (SEP / UDT / UB)
adres email projektanta / instalatora odpowiedzialnego |  | na ten adres wysyłana jest wiadomość email inaugurująca procedurę podpisu elektronicznego
numer telefonu projektanta / inst. odpowiedzialnego |  | na ten numer wysyłany jest kod SMS do podpisu elektronicznego
data opracowania |  | może być data bieżąca lub wsteczna
moc instalacji [kWp] |  | sama cyfra - moc instalacji na modułach np.: 9,86
producent i nazwa systemu montażowego |  | jeśli producent jest nieokreślony to sam rodzaj np. "konstrukcja na dwugwintach na blachodachówkę" itp.
producent i dokładny model stosowanych modułów PV
Miejsce montażu modułów PV: |  | dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego / dach budynku gospodarczego / wiata / konstrukcja na gruncie
producent i konkretny model falownika
moc maksymalna AC (wyjściowa falownika) |  | sama cyfra - moc falownika po stronie AC, przykład: 10 - wykorzystywane do obliczeń pomocniczych zabezpieczeń i przewodów
Miejsce montażu falownika : |  | pomieszczenie wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego: "nazwa pomieszczenia" / wewnątrz budynku gospodarczego / wiata / konstrukcja na gruncie / na zewnątrz budynku
Kondygnacja montażu falownika: |  | np. piwnica (-1), parter (0), poddasze
okablowanie solarne: producent, typ i przekrój |  | np. typu H1Z2Z2-K 4mm2 lub Helukabel, SOLARFLEX-X PV1-F, 4 mm²
złączki DC: producent i typ |  | uwaga na kompatybilność złączek solarnych ! => | https://www.solwis.pl/nie-ma-kompatybilnych-zlaczek-solarnych
okablowanie AC: typ i przekrój |  | np. YKY 5x4 mm² => patrz poniżej obliczenia pomocnicze => uwaga obliczenia są ustandaryzowane dla okablowania YKY, zastosowanie np. YKXS pozwoli na wykorzystanie niższych przekrojów względem obliczeń
ochronniki przepięciowe AC i DC / RCD (jeśli stosowane) |  | np. ograniczniki przepięć DC: TYP 1+2, ogranicznik przepięć AC: TYP 1+2, wyłącznik różnicowo-prądowy AC 100mA
optymalizatory z funkcją ppoż (jeśli zamontowano) |  | dotyczy tylko pełnej optymalizacji, jeśli brak, pozostaw puste
akumulator (model i pojemność) |  | jeśli brak, pozostaw puste
technologia akumulatora (jeśli zainstalowano) | LiFePO4 | kliknij obok w komórce B46 aby wybrać z listy. Sprawdź wytyczne dla akumulatorów na stronie www.
sposób rozłączania strony DC |  | np. rozłącznik DC 1000V wbudowany w falownik, optymalizatory SolarEdge, rozłącznik automatyczny DC Projoy
Zabezpieczenie nadprądowe AC |  | np. B20,
lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) |  | np.: złącze kablowe na ścianie budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe w granicy działki, brak (przyłącze napowietrzne), w innym budynku: …..
lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) |  | typowo: przy głównym wejściu do obiektu
lokalizacja atutomatycznych rozłączników DC (jeśli zamontowano) |  | np. na dachu / na elewacji zewnętrznej wg. rysunku
pomocniczo: wyliczenie min. wartości zab. AC | 6 | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla falownika 3 faz), uwzględnia zapas temperaturowy 11% dla wył. instalacyjnych B, C, D. Nadpisz jeśli dobierasz mniejsze (np. bez zapasu temperaturowego)
pomocniczo: wyliczenie min. przekroju przewodu AC dla danego sposobu ułożenia (domyślnie B2) | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | (nie edytujemy bez potrzeby - pole obliczeniowe dla falownika 3 faz - wyliczenie tylko ze względu na obciążalność temperaturową dla określonego rodzaju przewodu: YKY/YDY i sposobu ułożenia B2 wg. tabeli B.5.24 (norma HD 60364-5-52:2011), prawidłowe tylko dla wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B, C, D oraz wkładek topikowych > 13A. Nadpisz w przypadku innego wariantu ułożenia.
1. B.52.4 instalacja 3-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, ułożenie w peszlu (tabela dla obliczeń domyślnych), po prawej: B.52.5 instalacja 3-faz, przewody typu YKXS
2. B.52.2: inst. 1-faz, przewód YKY / YDY, 5 lub 4 żyły Cu, po prawej B.52.3: inst. 1-faz przewody typu YKXS
3. B.52.10 ułożenie E, F, G, przewód typu YKY Cu, po prawej: B.52.11 żyły aluminiowe
4. B.52.12 ułożenie E, F, G, przewód typu YKXS Cu, po prawej: B.52.13 żyły aluminiowe
złącze: przyłącze od Operatora (punkt rozdziału stron)
punkt odbiorczy: falownik

## 1obliczenia (hidden)
Tego arkusza NIE uzupełniamy | zmienna |  | moc maksymalna AC (wyjściowa falownika) | Ib | moc*1000 | In | obliczenia - In | obliczenia - min. przekrój AC | min. przekrój AC | I2 | Iz
| wartość |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | 1,5 mm2 w ułożeniu B2 wg. Tablicy B.52.4 | 8.7 | 6
1,11*Ib
0
zmienić rodzaj danych na ogólne
na końcu zmienić rodzaj danych na tekstowe
Standardowe prądy znamionowe to szereg: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

## obiekty - legenda
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: | strefy zagrożenia wybuchem | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | technologia akumulatorowa
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub falownik na zewnątrz budynku | TAK | TAK | LiFePO4
instalacja posadowiona na gruncie / wiacie (falownik pod modułami) | TAK - jeśli falownik jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu | NIE | NIE | Li-ion (wybuchowe)
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  | kwasowo-ołowiowe
inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH)
inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst