## zgłoszenia magazynów energii
Arkusz danych do do zgłoszeń magazynów energii powyżej 30 kWh
https://solwis.pl/zgloszenia-magazynow-energii
1. Uzupełnij dane do projektu
2. Dodaj do pola załączniki w zadaniu: | www.solwis.pl/zamow-projekt
3. Masz problem ? Zadzwoń: 728087956
zmienna | wartość | komentarz / przykłady
dane dot. Inwestora
nazwa lub imię i nazwisko Inwestora
adres Inwestora
dane dot. nieruchomości
adres nieruchomości
identyfikator działki ewidencyjnej
dane dot. robót budowlanych
rodzaj robót |  | np. „budowa wolnostojącego magazynu energii elektrycznej” / „instalowanie magazynu energii elektrycznej na istniejącym budynku magazynowym”
zakres i sposób wykonywania |  | technicznie: fundament, posadowienie, sposób kotwienia, sposób wpięcia, etapy prac
termin rozpoczęcia robót |  | minimum + 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dane dot. magazynu energii oraz obiektu
producent i model akumulatora
pojemność magazynu energii |  | w kWh, sama cyfra np. 10
technologia akumulatora |  | kliknij obok w komórce B47 aby wybrać z listy. Patrz wytyczne dla akumulatorów: | www.solwis.pl/akumulatory
miejsce montażu magazynu energii |  | np. garaż / na zewnątrz
sposób montażu |  | np. podwieszany na ścianie, na stelażu własnym, wolnostojący
rodzaj obiektu w którym zamontowano magazyn energii (wybierz z listy) | budynek mieszkalny jednorodzinny | kliknij obok w komórce B14 aby wybrać z listy. Pełna rozpiska w arkuszu "obiekty - legenda".
sposób wykorzystania obiektu/ów (tylko jeśli wybrano "inny" powyżej) |  | dotyczy tylko obiektów "innych" z pola C23. Wpisujemy sposób użytkowania np. sklep, obiekt usługowy, magazyn (czego), budynek gospodarczy, warsztat samochodowy, warsztat stolarski, spichlerz itp.
obowiązek stosowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) - (wybierz z listy) | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub magazyn energii na zewnątrz budynku | Obowiązek jest ustanowiony dla wszystkich obiektów innych niż budynek mieszkalny jednorodzinny, dla których kubatura strefy pożarowej jest wyższa niż 1000 m³. Strefa pożarowa to więcej niż sam budynek - granicą strefy jest ściana oddzielnia ppoż (nie każdy budynek taką ścianę posiada) lub odległość od innych budynków - min. 8 m w zależności od wysokości i innych czynników.
lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) |  | np.: złącze kablowe na ścianie budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe w granicy działki, brak (przyłącze napowietrzne), w innym budynku: …..
lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) |  | typowo: przy głównym wejściu do obiektu
nazwa i adres Wykonawcy |  | opcjonalnie - jeśli podane, zostanie dodane na pierwszej stronie
data opracowania |  | może być data bieżąca lub wsteczna

## obiekty - legenda (hidden)
rodzaje obiektów: | Obowiązek PWP: | strefy zagrożenia wybuchem | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | instalacja odgromowa | technologia akumulatorowa | Rodzaj linii zasilającej obiekt (strona AC) | Współczynnik położenia obiektu | Współczynnik środowiska | Szczególne zagrożenia | PWP - projektowane maksymalne napięcie na wejście rozłącznika | materiał żyły
budynek mieszkalny jednorodzinny | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub magazyn energii na zewnątrz budynku | TAK | TAK | TAK |  | Linia zakopana | Obiekt otoczony wyższymi obiektami lub drzewami | Miejskie (wysokość budynków wyższa niż 20m) | Brak szczególnego zagrożenia | do 1500 Vdc | miedź
magazyn wolnostojący na zewnątrz | TAK - jeśli magazyn energii jest w środku obiektu, potrzebne będzie automatyczne rozłączanie strony DC na wejściu przewodów solarnych do obiektu | NIE | NIE | NIE | LiFePO4 | Linia napowietrzna | Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokości lub mniejszymi | Miejskie (wysokość budynków od 10 do 20m) | Nisko poziom paniki (nie więcej niż 100 osób) | do 1000 Vdc | aluminium
inne | NIE (strefa pożarowa nie przekracza 1000 m³ i brak stref zagrożenia wybuchem) |  |  |  | Li-ion (wybuchowe) |  | Obiekt odosobniony: brak w pobliżu innych obiektów | Podmiejskie | Średni poziom paniki (między 100 a 1000 osób)
[5 empty] | kwasowo-ołowiowe |  | Obiekt odosobniony: na szczycie wzgórza lub pagórka | Wiejskie | Trudności ewakuacyjne (osoby wymagające pomocy)
[5 empty] | inne niewybuchowe (Ni-CD, Ni-MH) |  |  |  | Wysoki poziom paniki (powyżej 1000 osób)
[5 empty] | inne: przejdź do arkusza "obiekty - legenda" i wpisz w komórce G6 zamieniając ten tekst |  |  |  | Zagrożenia do otoczenia lub środowiska
Skażenie otoczenia lub środowiska

## 1obliczenia (hidden)
Tego arkusza NIE uzupełniamy | zmienna | nazwa lub imię i nazwisko Inwestora | adres Inwestora | adres nieruchomości | identyfikator działki ewidencyjnej | rodzaj robót | zakres i sposób wykonywania | termin rozpoczęcia robót | producent i model akumulatora | pojemność magazynu energii | technologia akumulatora | miejsce montażu magazynu energii | sposób montażu | rodzaj obiektu w którym zamontowano magazyn energii (wybierz z listy) | sposób wykorzystania obiektu/ów (tylko jeśli wybrano "inny" powyżej) | obowiązek stosowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) - (wybierz z listy) | lokalizacja głównego wyłącznika prądu dla obiektu (na zewnątrz) | lokalizacja przycisków PWP (jeśli istnieją na obiekcie) | nazwa i adres Wykonawcy | data opracowania
| wartość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rodzaj obiektu w którym zamontowano magazyn energii (wybierz z listy) | budynek mieszkalny jednorodzinny | 0 | NIE DOTYCZY - budynek mieszkalny jednorodzinny lub magazyn energii na zewnątrz budynku | 0 | 0 | 0 | 0